《用 户 手 册》

目  录

第1章 系统介绍	1

第2章 应用介绍	2

2.1 页面布局	2

2.2 实时评价	2

2.2.1 煤层气井	2

2.3 权限管理	5

2.3.1 单位管理	5

2.3.2 用户管理	7

2.3.3 角色管理	8

2.4 数据配置	9

2.4.1 井名信息	9

2.4.2 驱动配置	10

2.5 系统配置	11

2.5.1 字典配置	11

2.5.2 统计配置	11

2.5.3 报警配置	12

第1章 系统介绍

AgileProduction 煤层气敏捷生产 V7.2主要在采集、控制的基础上，侧重煤层气井生产智能分析。提升对目标区块和单井的整体管控能力。

服务器环境要求：

CPU：2核及以上

内存：8G及以上

硬盘：500G及以上

操作系统：建议Windows server 2012 64位及以上

数据库：Oracle 11g及以上

JDK：8.0及以上

Tomcat：9.0及以上

第2章 应用介绍

浏览器要求：建议谷歌浏览器、360浏览器极速模式、IE9以上版本。

2.1 页面布局

1、banner区：包括修改密码、退出、帮助及全屏按钮；

2、功能导航区：系统各主功能模块；

3、组织导航区：用户组织结构；

4、统计区：信息统计图表；

5、单井数据区：单井采集及控制详细信息。

通过点击界面中缝位置的图标或可实现界面伸缩。

图2-1 列表伸缩

2.2 实时评价

2.2.1 煤层气井

2.2.1.1 统计数据

统计主标签：包括时率、通信；

统计子标签：各主标签包含的子项，如时率包括运行状态和运行时率；

统计表/图：根据选择的各主标签、子标签显示相关统计信息。

图2-2 统计数据

2.2.1.2 目标井

如需查看某一类目标井的具体信息时，

1、点击统计图中对应的饼图或饼图标签；

2、统计表中显示该组织下的所有对应井；

3、右侧单井详情中显示该井的详细信息；

4、选择一行后点击“查看历史”或双击该行可查看该井的历史信息。

图2-3 目标井

图2-4 单井历史

2.2.1.3 单井数据

包括采集、控制。

1、采集

显示传感器采集数据，包括气体质量流量计数据、量水仪数据、液面仪数据、变频器数据等。

图2-5 采集

2、控制

井场设备控制。

图2-6 控制

2.3 权限管理

系统部署完成后需要新建单位、用户并划分权限。

2.3.1 单位管理

1、使用系统管理员账号登录系统。

2、进入单位管理模块创建单位组织。如模拟煤层气公司—模拟采气厂—模拟工区。

（1）点击“创建”按钮，创建模拟煤层气公司。

上级单位：由于模拟油田公司为根节点，上级单位不选择；

单位类别：按实际选择，局级；

单位名称：模拟煤层气公司；

单位编码、单位级别：确定上级单位、单位类别后自动生成；

单位说明：可不填写。

填写完成后，点击“保存”按钮，完成创建。

图2-7 单位创建

（2）点击“创建”按钮，创建模拟采气厂。

上级单位：已创建根节点，选择模拟煤层气公司；

单位类别：按实际选择，厂级；

单位名称：模拟采气厂；

填写完成后，点击“保存”按钮，完成创建。

图2-8 单位创建

（3）依次完成各级单位组织创建。

图2-9 单位创建

2.3.2 用户管理

进入用户管理模块，为不同的单位组织创建用户。点击“创建”按钮，创建新用户。填写完成后，点击“保存”按钮，完成创建。

单位名称：选择已创建的单位组织，确定组织的用户登录后，只能看到该组织及该组织的下属单位对应的信息；

角色：包括煤层气软件管理员、煤层气软件分析员，不同的角色拥有不同的权限；

用户名称、用户账号、用户密码：按实际填写；

用户电话、内部邮箱：可不填写。

快捷登录：在登录界面是否可以免密登录，一般用于数据查询人员。

图2-10 用户创建

2.3.3 角色管理

进入角色管理模块，创建不同的角色，通过权限授予为不同的角色设置模块访问权限。

点击“创建”按钮，创建新角色。

角色名称：自定义，便于识别角色；

角色编码：自定义，用于开发人员识别，用户不会用到；

角色描述：角色具体功能描述。

在右侧权限角色授予界面为新角色配置可访问的模块，点击“保存”按钮，完成授予。

图2-11 角色管理

2.4 数据配置

井名信息录入可直接从编辑好的Excel中粘贴过来。

2.4.1 井名信息

2.4.1.1 数据收集

1、单位名称：井所属单位，单位管理中创建的单位名称；

2、井名；

3、单元类型：煤层气井、阀组、增压泵；

4、驱动名称：山西中联煤层气；

5、设备地址：按实际填写；

6、设备编号：网关只连接一口井时，填写01；对于丛式井，网关连接多口井时，按网关中配置的设备ID填写，如01、02、03......；

7、周期数据采集间隔：周期数据的采集间隔；

8、离散采集间隔：离散数据的采集间隔；

9、数据保存间隔：数据保存进数据库的时间间隔；

10、视频路径：监控视频的URL路径；

11、排序编号：井名在系统显示时的排序。

2.4.1.2 数据录入

可在Excel中编辑好后粘贴至井名信息模块中。

注意：

1、录入时需要先在组织导航中选择录入井所在的组织，如模拟工区；否则会提示“请先选择组织节点”；

2、复制时序号列不要复制。

2.4.1.3 修改井名

在列表中修改井名，完成后点击“修改井名”按钮。

注意：

1、不要先删除需修改井，再重新录入新井，会导致历史数据丢失；

2、修改完成后，点击“修改井名”按钮，不要点击“保存”按钮。

2.4.1.4 删除数据

选中一行或多行，右键，选择删除行，然后点击“保存”按钮。

图2-12 井名信息

2.4.2 驱动配置

针对不同的设备安装情况设置不同的采集项和控制项。

点击“创建”按钮创建采控类型，如类型名称“类型一”，类型编码“type1”，类型描述按实际填写，创建完成后，在右侧列表中勾选实际采集项和控制项，点击“保存”完成配置。

图2-13 驱动类型

2.5 系统配置

2.5.1 字典配置

对各模块显示的字段进行管理，主要修改字段名称、显示顺序、是否显示等。

图2-14 字典配置

2.5.2 统计配置

配置各项参数的统计级别。

图2-15 统计配置

2.5.3 报警配置

设置报警级别、开关、颜色等。

图2-16 报警配置